## Slide 1: SMART MONITORING
4TKRA Manajemen Proyek
DIGITAL HEALTH CARE
MATERI PRESENTASI KELOMPOK 2

## Slide 2: Anggota kelOmpok nama jurusan nim
Azma yusuf
TEKNIK KOMPUTER
M. RAHMADI HUSADA
RICKY ARIANTO
2022017
TEKNIK KOMPUTER
TEKNIK KOMPUTER
TEKNIK KOMPUTER
BUDI PRASETIO
2022027
2022010
2022015

## Slide 3: pengantar Bab 1
4TKRA Manajemen Proyek
pengantar

## Slide 4: pengantar
1.1 Ringkasan Isi Dokumen
Isi dari dokumen dibawah ini menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatan kinerja dari Patient Monitoring System atau yang disingkat PMS. Bahwa PMS sendiri memiliki kelemahan di faktor keamanan dan kehandalan yaitu gelombang wireless yang dipancarkan alat ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan data yang sudah diterkam oleh data ini jarus di proses dulu oleh microcontroller unit (MCU) atau digital signal processor (DPS) sebelum ditransmisikan ke dalam server PMS. Dari dua permasalahan diatas tersebut kami mencoba mencari solusi untuk membuat alat ini berkerja lebih baik.
  1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen
Tujuan penulisan ini bukannya hanya sekedar tugas tetapi kami juga ingin lebih mengetahui dan menambah pengetahuan seputar topik yang kami pilih ini dan juga kami harap dokumen ini bisa memudahkan mahasiswa atau masyarakat yang ingin meneliti atau mengembangkan alat seperti PMS ini.

## Slide 5: pengantar
1.3 Referensi
[1] Y. Kukus, W. Supit, and F. Lintong, “Suhu Tubuh: Homeostasis Dan Efek Terhadap Kinerja Tubuh Manusia,” J. Biomedik, vol. 1, no. 2, 2013, doi: 10.35790/jbm.1.2.2009.824.
[2] yaya. Suryana and R. Aziz, “SISTEM PEMONITOR DETAK JANTUNG PORTABLE MENGGUNAKAN TIGA SENSOR ELEKTRODA,” vol. 4, no. 1, pp. 14–17, 2017.
[3] H. H. RACHMAT and D. R. AMBARANSARI, “Sistem Perekam Detak Jantung Berbasis Pulse Heart Rate Sensor pada Jari Tangan,” ELKOMIKA J. Tek. Energi Elektr. Tek. Telekomun. Tek. Elektron., vol. 6, no. 3, p. 344, 2018, doi: 10.26760/elkomika.v6i3.344.
[4] M. I. Sani, G. A. Mutiara, and R. S. D. W. Putra, “Fit-NES: Wearable bracelet for heart rate monitoring,” Telkomnika (Telecommunication Comput. Electron. Control., vol. 17, no. 1, pp. 392–399, 2019, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.v17i1.11611.
[5] J. Steven, D. Zebua, M. S. Suraatmadja, and A. Qurthobi, “PERANCANGAN TERMOMETER DIGITAL TANPA SENTUHAN MLX90164 Infrared Temperature Sensor Arduino Uno R3,” vol. 3, no. 1, pp. 43–48, 2016.
[6] H. Yuliansyah, “Uji Kinerja Pengiriman Data Secara Wireless Menggunakan Modul ESP8266 Berbasis Rest Architecture,” Electr. J. Rekayasa dan Teknol. Elektro, vol. 10, no. 2 (Mei 2016), pp. 68–77, 2016.

## Slide 6: pengantar
Singkatan | Arti
AGREE | Age and Gender Recognition Equipment
NRE | Non-Recurring Engineering
NPV | Net Present Value
PMS | Patient Monitoring System
MCU | Microcontroller unit
DPS | Digital signal processor
EMI | Interferensi elektromagnetik
1.4 Daftar Singkatan

## Slide 7: proposal BAB 2
4TKRA Manajemen Proyek
proposal

## Slide 8: 2.1 masalah proposal
Masalah yang ingin diselesaikan yaitu cara agar teknologi wireless dapat beroperasi di spektrum radio tanpa membuat dampak buruk bagi kesehatan manusia serta kami juga mencari cara agar lebih meningkatkan faktor keamanan dari alat tersebut dari interferensi elektromagnetik (EMI).

## Slide 9: 2.1.1 latar belakang masalah proposal
Saat ini teknologi wireless telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan teknologi wireless adalah dalam bidang kesehatan, misalnya dalam memonitor kondisi tubuh pasien di rumah sakit (Patient Monitoring System/PMS). Teknologi PMS sangat membantu para tenaga medis dalam mengumpulkan data pasien secara berkala sekaligus untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasien yang dapat terjadi setiap saat. Hal ini menjadi semakin penting di lokasi yang kekurangan tenaga medis. Sensor yang terhubung ke PMS dapat berupa sensor Electrocardiogram (ECG) yang diletakkan di dada pasien, sensor SpO2 (Pulse Oximeter) yang dijepitkan di jari pasien untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, dan berbagai sensor kesehatan lainnya. Data yang direkam sensor-sensor ini kemudian diproses oleh Microcontroller Unit (MCU) atau Digital Signal Processor (DSP) sebelum ditransimisikan secara wireless ke dalam server PMS. Faktor keamanan (safety) dan kehandalan (realibility) dari transmisi data menjadi hal yang penting dalam teknologi PMS. Namun demikian, teknologi wireless yang beroperasi di spektrum Radio Frequency (RF) memiliki resiko terhadap kesehatan manusia, interferensi elektromagnetik (EMI) terhadap alat-alat kesehatan, dan beresiko untuk diretas (hacking). Pada proyek ini akan mendesain sistem monitoring pasien (PMS) dengan memperhatikan aspekaspek yang telah disebutkan di atas. Utamanya sistem yang dapat meminimalisir interferensi RF/EMI dalam melakukan transmisi data pasien.

## Slide 10: 2.1.2 informasi pendukung proposal
Electromagnetic Interference (EMI) merupakan persoalan dalam sistem maupun subsistem. Perkembangan produk elektronik dengan menggunakan sistem desain elektronik digital dan dengan menerapkan komponen microprocessor bertambah pesat, maka desain produk elektronik terutama yang menggunakan sistem rangkaian digital merupakan sumber Electromagnetic Interference (EMI), yang dapat mengganggu pengoperasian produk elektronikyang berada disekitarnya. Komponen –kom ponen elektronik yang terpasang pada PrintedCircuit Board (PCB) akan saling berinteraksi satu dengan yang lain yang juga merupakansumber EMI dan dapat mempengaruhi kinerja (performance) dari sistem produk elektroniknya sendiri.
Persoalan EMI diatas dapat dikendalikan dengan mengurangi pancaran radiasi elektromagnetik dari komponen –komponen yang ada dalam sistem suatu produk dengan sistem pengendalian EMI yang dilakukan melalui PCB.

## Slide 11: 2.1.2 informasi pendukung proposal
Sistem pengendalian EMIdapat dilakukan dengan megurangi pancaran EMI melalui PCB. Dengan memperhatikan sistem desain layout PCB dan jalur sinyal pada PCB, maka dapat mengurangi masalah EMI seperti common impedance coupling melalui power supply dan pancaran radiasi, pengendalian jalur sinyal PCB untuk mengurangi mismatch. Teknik pengendalian dari desain PCB dari Layout logic disarankan:
• Memperhatikan jalur PCB dan desain interkoneksi .
Pemisahan rangkaian analog level rendah dan rangkaian digital hal ini menghindari masalah common impedance coupling.
• Penggunaan perbedaaan area untuk high, medium dan logic kecepatan rendah.
Kelebihan cara di atas yaitu mengurai EMI dan kekurangannya yaitu tidak menghilangkan EMI tetapi hanya mengurangi dampaknya.

## Slide 12: 2.1.3 analisis masalah proposal
Penggunaan Patient Monitoring System (PMS) semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi telemedicine. Dengan PMS, dokter dan pasien dapat memantau berat badan, tanda vital, tekanan darah, gula darah, detak jantung dari titik perawatan manapun, termasuk di rumah. Keuntungan utama adalah bahwa pemantauan jarak jauh dapat mengumpulkan data lebih konsisten daripada selama kunjungan ad-hoc.
PMS dilakukan untuk memantau pasien dengan menggunakan gawai dan jaringan internet. Remote Patient Monitoring (PMS) dalam literatur disebut juga Remote Patient Management, Remote Health Monitoring, Remote Physiologic Monitoring, dan Telemonitoring.

## Slide 13: 2.1.3 analisis masalah proposal
PMS dapat menjadi solusi masalah yang ada di sektor perawatan kesehatan negara berkembang, seperti Indonesia, misalnya keterbatasan akses dan biaya pelayanan kesehatan yang melonjak. RPM tidak hanya bermanfaat bagi pasien, tapi juga bermanfaat untuk dokter maupun petugas kesehatan lainnya. RPM menghubungkan klinisi secara langsung dan instan kepada data pasien yang relevan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan risiko burnout.
Dari segi aspek seperti sosial, politik, budaya pindidikan serta lingkungan tidak ada hambatan tetapi dari segi ekonomi mungkin sedikit ada hambatan di faktor harga

## Slide 14: proposal
2.1.3.1 konstrain ekonomi
2.1.3.2 konstrain manufakturabilitas (manufacturability)
2.1.3.3 konstrain keberlanjutan
2.1.3.4 konstrain lainnya
• Produk harus mematoh harga jual yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah
• Produksi produk harus dilakukan secara berkala agar stok PMS diseluruh rumah sakit di Indonesia tergantikan jika ada kerusakan atau kekurangan.
• Produk dapat dirawat dan dibersihan dengan mudah
• Produk dapat digunakan disemua rumah sakit di indonesia

## Slide 15: 2.1.4 kebutuhan yang harus dipenuhi proposal
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rumuskan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan permasalahan.

## Slide 16: 2.2 solusi proposal
Hal ini disebabkan oleh temuan bahwa penyerapan energi RF oleh seluruh tubuh manusia bervariasi dengan frekuensi sinyal RF. Batas paling ketat pada paparan seluruh tubuh berada dalam rentang frekuensi 30-300 MHz di mana tubuh manusia menyerap energi RF paling efisien saat seluruh tubuh terpapar. Jadi solusinya menurunkan frekuensi dibawah batas tersebut.
2.2.1 karakteristik produk
Cara penulisan bagian ini bebas, tetapi setidaknya menunjukan:
Fitur Utama:
Fitur utama dari alat ini yaitu desain PCB. Sistem pengendalian EMI dapat dilakukan dengan mengurangi pancaran EMI melalui PCB. Dengan memperhatikan sistem desain layout PCB dan jalur sinyal pada PCB.
Fitur Dasar:

## Slide 17: proposal
Fitur Dasar:
  Pengukuran denyut nadi dengan satuan BPM (Beats Per Minute) menggunakan modul pulse sensor SEN-11574
  Modul EKG AD8232 beserta 3 buah sensor dioda yang nantinya ditempelkan pada bagian tubuh pasien
  Pengukuran suhu tubuh menggunakan sensor suhu MLX90614 dengan satuan derajat celcius
Fitur Tambahan:
  Proses monitor dilakukan menggunakan website
  data tersebut akan dikirimkan ke database sebagai tempat penyimpanan data secara online (cloud)
Sifat solusi yang diharapkan
  Mengurangi dampak RF/EMI
  Mudah digunakan
  Harga terjangkau

## Slide 18: 2.2.2 usulan solusi proposal
Solusi 1
Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa cara mengatasinya dengan cara mengurangi gelombang frekuensi dibawah batas tersebut agar tidak membuat gangguan Kesehatan
Solusi 2
Memakai rangkaian PCB seperti diatas dengan memperhatikan system desain dan jalur sinyal pada PCB
2.2.3 analisis usulan solusi
Solusi 1
kelebihan : Bisa menghemat biaya karena tidak membuat costum rangkaian PCB
kekurangan: Tidak maksimal karena tidak menggunakan rangkaian PCB
Solusi 2
kelebihan : Rangkaiannya lebih terstruktur dan optimal
kekurangan : Memerlukan biaya lebih untuk membeli PCB

## Slide 19: 2.2.4 solusi yang dipilih proposal
Kami memilih menggabungkan kedua solusi tersebut untuk lebih memaksimalkan performa untuk pengurangan efek dari RF/EMI
2.3 perencanaan pasar
Perkiraan biaya yang akan diperlukan untuk mengembangkan produk diatas antara lain
Pulse Sensor SEN-11574 | Rp. 389.000
Modul AD8232 | Rp. 100.000
Sensor Infared MLX90614 | Rp. 149.000
Dengan total Rp. 638.000
2.3.1 perkiraan biaya

## Slide 20: 2.3.2 analisa finansial proposal
Dengan modal Rp. 638.000 ditambah jasa pembuatan sebesar Rp. 362.000 maka kami menggenapkan harga Rp. 1.000.000
Strength (kekuatan)
1. Murah 3. Hasilnya akurat
2. Mudah digunakan
Weakness (kelemahan)
1. Boros energi
2. Rangkaian masih belum terlalu rapi
3. Masih butuh banyak pengembangan
Produk ini dibeli oleh pihak medis dan biaya pengembangannya ditanggung oleh kampus dan produk ini dapat digunakan oleh pihak medis.
2.3.3 model bisnis

## Slide 21: 2.4 Kesimpulan dan ringkasan
Terdapat sebuah website RPMS yang berfungsi untuk melakukan proses monitor terhadap pasien yang telah dipasangi prototipe RPMS. Website ini juga memiliki database sebagai tempat penyimpangan data setiap pasien yang telah diuji untuk dapat menampung 1GB data dengan batas tabel sampai 100 tabel dalam database. Contoh data yang dimaksud ialah biodata diri pasien, data denyut nadi, dan data suhu tubuh pasien. Database ini juga menyimpan data setiap user yang memiliki akses ke website tersebut. Prototipe RPMS(Real time Patient Monitoring System) memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan BPM (Beats Per Minutes), dan pengukuran suhu tubuh pada setiap pasien yang dipasangi prototipe RPMS dengan satuan derajat celcius. Selanjutnya Prototipe ini akan mengirimkan data-data sensor denyut nadi dan suhu tubuh ke sebuah website dan akan disimpan ke dalam database setiap 5 detik. Data tersebut selanjutnya akan di tampilkan ke sebuah website yang berfungsi sebagai media untuk melakukan proses monitor terhadap pasien. Pengiriman data sensor denyut nadi dan suhu tubuh menggunakan protokol komunikasi berbasis website (http), sehingga memungkinkan data sensor dikirimkan melalui port 80 dan menggunakan akses Wi-Fi yang telah umum digunakan di tempat publik.

## Slide 22
thanks!
tHANKS!