## Slide 1: SMART MONITORING DIGITAL HEALTH CARE
B-100-2122.02.002

## Slide 2: DAFTAR ANGGOTA
KELOMPOK 2 – MANAJEMEN PROYEK
Azma Yusuf (2022017)
Budi Prasetyo (2022015)
M. Rahmadi Husada (2022027)
Ricky Arianto (2022010)

## Slide 3: MASALAH PERENCANAAN PASAR KESIMPULAN 01 SOLUSI 02 03 04 TABLE OF CONTENTS

## Slide 4: MASALAH 01

## Slide 5: LATAR BELAKANG MASALAH
Saat ini teknologi wireless telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan teknologi wireless adalah dalam bidang kesehatan, misalnya dalam memonitor kondisi tubuh pasien di rumah sakit (Patient Monitoring System/PMS). Teknologi PMS sangat membantu para tenaga medis dalam mengumpulkan data pasien secara berkala sekaligus untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasien yang dapat terjadi setiap saat. Hal ini menjadi semakin penting di lokasi yang kekurangan tenaga medis[1]. Sensor yang terhubung ke PMS dapat berupa sensor Electrocardiogram (ECG) yang diletakkan di dada pasien, sensor SpO2 (Pulse Oximeter) yang dijepitkan di jari pasien untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, dan berbagai sensor kesehatan lainnya. Data yang direkam sensor-sensor ini kemudian diproses oleh Microcontroller Unit (MCU) atau Digital Signal Processor (DSP) sebelum ditransimisikan secara wireless ke dalam server PMS[2]. Faktor keamanan (safety) dan kehandalan (realibility) dari transmisi data menjadi hal yang penting dalam teknologi PMS. Namun demikian, teknologi wireless yang beroperasi di spektrum Radio Frequency (RF) memiliki resiko terhadap kesehatan manusia, interferensi elektromagnetik (EMI) terhadap alat-alat kesehatan, dan beresiko untuk diretas (hacking)[3]. Pada proyek ini akan mendesain sistem monitoring pasien (PMS) dengan memperhatikan aspekaspek yang telah disebutkan di atas. Utamanya sistem yang dapat meminimalisir interferensi RF/EMI dalam melakukan transmisi data pasien.

## Slide 6: INFORMASI PENDUKUNG
Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bagi setiap manusia karena tanpa tubuh yang sehat semua aktivitas tidak akan bisa berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang mendukung tingkat kesehatan dari masyarakat adalah adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Indonesia dengan jumlah penduduk 264,2 juta jiwa tentu akan berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakatnya dimana jumlah fasilitas kesehatan di Indonesia hanya 10,134 yang dimana masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada [4]. Kesehatan sangat erat hubungannya dengan pemeriksaan kesehatan (Medical Check-Up) namun, masyarakat di Indonesia masih kurang peduli terhadap Medical Check-Up dimana masih banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan Medical Check-Up[5]. Selain kesadaran terhadap kesehatan yang masih kurang masyarakat seperti yang tinggal di daerah yang minim akan akses kesehatan juga akan semakin malas untuk melakukan Medical Check-Up dikarenakan akses untuk bisa melakukan Medical Check-Up jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka. Tidak hanya masyarakat pedesaan di kota sekalipun masyarakat enggan untuk datang langung ke Rumah Sakit untuk melakukan Medical CheckUp dimana salah satu penyebabnya waktu yang terbuang untuk menunggu untuk melakukan Medical Check-Up sangat lama. Berdasarkan hal tersebut maka perlunya sebuah solusi untuk melakukan Medical Check-Up yang lebih praktis dan efisien sehingga dapat meminimalisir kurangnya masyarakat dalam melakukan medical check-up, maka perlu untuk merancang alat dalam melakukan medical check-up yang lebih cepat dan tanpa harus langsung ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan terdekat[6].

## Slide 7: INFORMASI PENDUKUNG
Dengan menerapkan teknologi berbasis Internet of Things maka penulis merancang alat yang dapat melakukan Medical Check-Up tanpa pasien harus ke Rumah Sakit terdekat dikarenakan alat ini akan mengirimkan data hasil pemeriksaan ke aplikasi konsultasi kesehatan yang terhubung langsung dengan dokter. Pada penelitian sebelumnya sudah ada yang mengangkat alat untuk melakukan Medical Check-Up sejenis, seperti penelitian yang kami lakukan sekarang ini dengan judul Rancang bangun Purwarupa Sistem General Check-Up Kesehatan Manusia Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno R3. Namun pada penelitian tersebut data hasil pemeriksaan kesehatan hanya bisa dilihat dari LCD pada alat tersebut dan belum bisa terhubung dengan dokter secara online. [7] Pada Proyek Akhir ini difokuskan pada alat Smart Health Monitoring yang dapat melakukan Medical Check-Up pada beberapa parameter yaitu detak jantung, tekanan darah, Suhu tubuh, tinggi dan berat badan yang dikombinasikan sehingga dapat menghitung Body Mass Index[8]. Alat tersebut juga akan mengirimkan data ke aplikasi konsultasi kesehatan melalui firebase pada fitur real time database sehingga pasien dapat melakukan Medical Check-Up tanpa harus datang ke Rumah Sakit dan juga dokter dapat melihat kondisi pasien dari data yang dikirim alat ke aplikasi konsultasi kesehatan.

## Slide 8: ANALISIS MASALAH
Penggunaan Patient Monitoring System (PMS) semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi telemedicine. Dengan PMS, dokter dan pasien dapat memantau berat badan, tanda vital, tekanan darah, gula darah, detak jantung dari titik perawatan manapun, termasuk di rumah. Keuntungan utama adalah bahwa pemantauan jarak jauh dapat mengumpulkan data lebih konsisten daripada selama kunjungan ad-hoc.
PMS dilakukan untuk memantau pasien dengan menggunakan gawai dan jaringan internet. Remote Patient Monitoring (PMS) dalam literatur disebut juga Remote Patient Management, Remote Health Monitoring, Remote Physiologic Monitoring, dan Telemonitoring.
PMS dapat menjadi solusi masalah yang ada di sektor perawatan kesehatan negara berkembang, seperti Indonesia, misalnya keterbatasan akses dan biaya pelayanan kesehatan yang melonjak. RPM tidak hanya bermanfaat bagi pasien, tapi juga bermanfaat untuk dokter maupun petugas kesehatan lainnya. RPM menghubungkan klinisi secara langsung dan instan kepada data pasien yang relevan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan risiko burnout.
Dari segi aspek seperti sosial, politik, budaya pindidikan serta lingkungan tidak ada hambatan tetapi dari segi ekonomi mungkin sedikit ada hambatan di faktor harga

## Slide 9: KONSTRAIN
Konstrain Ekonomi
• Produk harus mematoh harga jual yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah
Konstrain Manufakturabilitas (manufacturability)
• Produk dapat dibuat dengan mudah agar dapat dibuat dalam usaha kecil
Konstrain Keberlanjutan (sustainability)
• Produk dapat dirawat dan dibersihan dengan mudah
• Produk dapat digunakan disemua rumah sakit di indonesia

## Slide 10: SOLUSI 02

## Slide 11: SOLUSI
Hal ini disebabkan oleh temuan bahwa penyerapan energi RF oleh seluruh tubuh manusia bervariasi dengan frekuensi sinyal RF. Batas paling ketat pada paparan seluruh tubuh berada dalam rentang frekuensi 30-300 MHz di mana tubuh manusia menyerap energi RF paling efisien saat seluruh tubuh terpapar. Jadi solusinya menurunkan frekuensi dibawah batas tersebut.
Karakteristik Produk :
Fungsi dasar dari RPMS (Real time Patient Monitoring System) digambarkan sebagai berikut :
•Menyediakan sebuah aplikasi website yang menjadi antarmuka pengguna dengan data-data yang ada di dalam database.
•Sensor denyut nadi dan sensor suhu tubuh yang terpasang pada alat RPMS untuk pengambilan data suhu tubuh dan denyut nadi pada pasien.
•Sebuah piranti wireless untuk mengirim dan mengupload data pembacaan sensor dari alat RPMS ke server.
•Sebuah database untuk menampung data-data yang berkaitan dengan sistem.
Cara kerja RPMS (Real time Patient Monitoring System) ditunjukkan dalam arsitektur jaringan pada Gambar 2.1. Proses pengambilan data dimulai dengan pembacaan sensor suhu tubuh dan denyut nadi pada alat RPMS, data tersebut selanjutnya di proses oleh EPS8266 NodeMCU dan dikirimkan ke server untuk disimpan pada database. Tahap akhir dari proses ialah menampilkan data-data yang ada di dalam database ke website RPMS.

## Slide 12: SOLUSI
kelebihan : Bisa menghemat biaya karena tidak membeli alat-alat RPMS
kekurangan: Tidak maksimal karena tidak menggunakan RPMS
SOLUSI 1
SOLUSI 2
kelebihan : Rangkaiannya lebih terstruktur dan optimal
kekurangan : Memerlukan biaya lebih untuk membeli alat-alat RPMS
SOLUSI YANG TERPILIH
Kami memilih menggabungkan kedua solusi tersebut untuk lebih memaksimalkan performa untuk pengurangan efek dari RF/EMI

## Slide 13: PERENCANAAN PASAR 03

## Slide 14: PERKIRAAN BIAYA DAN ANALISA FINANSIAL
Perkiraan biaya yang akan diperlukan untuk mengembangkan produk diatas antara lain
1. Modul Wifi ESP8266 NodeMCU V3 | Rp. 36.000
2. Sensor Suhu MLX90614 | Rp. 200.000
3 .Sensor Denyut Nadi AD8232 | Rp. 300.000
4. Pulse Sensor Sen-11574 | Rp. 555.000
Dengan total Rp. 1.091.000
Dengan modal Rp. 1.091.000 ditambah jasa pembuatan sebesar Rp. 409.000 maka kami menggenapkan harga Rp. 1.500.000
Strength (kekuatan)
1. Murah
2. Mudah digunakan
3. Hasilnya akurat
Weakness (kelemahan)
1. Boros energi
2. Rangkaian masih belum terlalu rapi
3. Masih butuh banyak pengembangan

## Slide 15: KESIMPULAN 04

## Slide 16: KESIMPULAN
Terdapat sebuah website RPMS yang berfungsi untuk melakukan proses monitor terhadap pasien yang telah dipasangi prototipe RPMS. Website ini juga memiliki database sebagai tempat penyimpangan data setiap pasien yang telah diuji untuk dapat menampung 1GB data dengan batas tabel sampai 100 tabel dalam database. Contoh data yang dimaksud ialah biodata diri pasien, data denyut nadi, dan data suhu tubuh pasien. Database ini juga menyimpan data setiap user yang memiliki akses ke website tersebut. Prototipe RPMS(Real time Patient Monitoring System) memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan BPM (Beats Per Minutes), dan pengukuran suhu tubuh pada setiap pasien yang dipasangi prototipe RPMS dengan satuan derajat celcius. Selanjutnya Prototipe ini akan mengirimkan data-data sensor denyut nadi dan suhu tubuh ke sebuah website dan akan disimpan ke dalam database setiap 5 detik. Data tersebut selanjutnya akan di tampilkan ke sebuah website yang berfungsi sebagai media untuk melakukan proses monitor terhadap pasien. Pengiriman data sensor denyut nadi dan suhu tubuh menggunakan protokol komunikasi berbasis website (http), sehingga memungkinkan data sensor dikirimkan melalui port 80 dan menggunakan akses Wi-Fi yang telah umum digunakan di tempat publik.

## Slide 17: あ り が と う ご ざ い ま し た