## Slide 1: SMART HEALTH MONITORING
B200 (Spesifikasi)

## Slide 2: 1 PENGANTAR
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN
Isi dari dokumen tentang spesifikasi smart monitoring system, yang dimana setiap spesifikasi nya di jelasin secara jelas
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN
Isi dari dokumen tentang spesifikasi smart monitoring system, yang dimana setiap spesifikasi nya di jelasin secara jelas

## Slide 3: 1 PENGANTAR
1.3 REFERENSI
[1] "Kementrian Kesehatan Republik Indonesia," 2019. [Online]. Available: https://www.kemkes.go.id/. [Accessed 2020].
[2] T. F. P. M. F. L. Harun Sujadi, "RANCANG BANGUN PURWARUPA SISTEM GENERAL CHECKUP KESEHATAN MANUSIA BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO R3," Jurnal JEnsitec, vol. 04, 02 Mei 2018.
[3] R. Tamin, "Medical Check Up," 3 Januari 2021. [Online]. Available: https://www.alodokter.com/medicalcheck-up-ini-yang-harus-anda-ketahui. [Accessed Juni 2021].
[4] A. Puji, "Kesehatan jantung," 2020. [Online]. Available: https://hellosehat.com/jantung/detak-jantungnormal/. [Accessed 27 Mei 2021].
[5] d. D. Upahita, "Hipertensi," 22 Juni 2020. [Online]. Available: https://hellosehat.com/jantung/hipertensi/pengertian-tekanan-darah-adalah/. [Accessed 14 Juli 2021].

## Slide 4: 1 PENGANTAR
1.3 REFERENSI
[6] d. K. Adrian, "Memahami Suhu Tubuh," 13 Januari 2021. [Online]. Available: https://www.alodokter.com/memahami-suhu-tubuh. [Accessed 18 Juni 2021]. [7] d. S. Agustin, "Seputar Indeks Masa Tubuh," 23 Mei 2021. [Online]. Available: https://www.alodokter.com/pemahaman-seputar-indeks-massa-tubuh. [Accessed 27 Mei 2021]. [8] "firebase.com," [Online]. Available: https://firebase.google.com/products/realtime-database. [Accessed 26 Mei 2021]. [9] Anonim, "NodeMCU ESP8266," 22 April 2020. [Online]. Available: https://components101.com/development-boards/nodemcu-esp8266-pinout-features-and-datasheet. [Accessed Mei 2021]. [10] ardutech, "Arduino Sensor Suhu DS18B20," 22 Oktober 2019. [Online]. Available: https://www.ardutech.com/arduino-sensor-suhu-ds18b20/. [Accessed Mei 2021].

## Slide 5: 1 PENGANTAR
1.3 REFERENSI
[11] Freescale Semiconductor, Inc, "MPX5050/MPXV5050G Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated," Maret 2010. [12] Anonim, "Heart Rate Sensor Module," [Online]. Available: https://www.rohm.com/sensor-shieldsupport/heart-rate-sensor. [Accessed 26 Mei 2021]. [13] Sparkfun, "Pulse Sensor," 2018. [Online]. Available: https://www.sparkfun.com/products/11574. [Accessed 29 Desember 2020].
[14] Sparkfun, "Getting Started with Load Cells," 2016. [Online]. Available: https://www.sparkfun.com/. [Accessed 29 Desember 2020].
[15] A. S. Galih, "PERANCANGAN ALAT UKUR BODY MASS INDEX BERBASIS ARDUINO UNO," PERANCANGAN ALAT UKUR BODY MASS INDEX BERBASIS ARDUINO UNO, 2018.
[16] A. B. P. Y. S. Dena Anugrah, "Rancang Bangun Pengukur Laju Detak Jantung Berbasis PLC Mikro," Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education, vol. 1, pp. 163-170, November 2016.
[17] "Badan Pusat Statistik," 2018. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/

## Slide 6: 1 PENGANTAR
Singkatan | Arti
PCB | Printed Circuit Board atau Papan Sirkuit Cetak
GHz | Satuan frekuensi sama dengan satu biliun gelombang hertz

## Slide 7: 2 SPESIFIKASI
2.1 SPESIFIKASI PRODUK
Jelaskan spesifikasi produk yang akan dibuat dalam proyek ini. Spesifikasi harus memiliki sifat:
• traceable,
• tidak ambigu,
• measurable/verifiable,
• abstrak,
• realistik.
Traceable bahan yang digunakan adalah baja alumunium agar tidak mudah berkarat atau mengalami korosi.
Tidak ambigu/non-ambigu Berdasarkan hasil dari ujicoba dapat diambil kesimpulan bahwa alat Smart Health Monitoring dapat terintegrasi dengan baik

## Slide 8: 2 SPESIFIKASI
2.1 SPESIFIKASI PRODUK
Verifiable Dari hasil keakuratan pembacaan sensor pada alat Smart Health Monitoring didapatkan nilai keakuratan pada sensor berat badan yaitu 98% dengan tingkat error sebesar 1,98%, pada sensor detak jantung diperoleh tingkat keakuratan sebesar 87% dengan rata-rata error sebesar 13%, pada sensor tekanan darah diperoleh tingkat keakuratan sebesar 95% dengan tingkat error sebesar 5,04%, pada sensor tinggibadan diperoleh tingkat keakuratan sebesar 99% dengan tingkat error sebesar 0,8 %, dan pada sensor suhu tubuh didapat tingkat keakuratan sebesar 98% dengan tingkat error sebesar 2,08%
Abstrak Hasil keluaran dari alat Smart Health Monitoring bisa melakukan Medical Check-Up dengan akurasi pada pengukuran berat badan yaitu 98%, pengukuran detak jantung sebesar 87%, pengukuran tekanan darah sebesar 95%, pengukuran tinggi badan sebesar 99%, dan pengukuran suhu sebesar 98%. Seluruh data hasil Medical CheckUp bisa dikirim ke aplikasi adadokter yang diintegrasikan melalui database real time dari fireba

## Slide 9: 2 SPESIFIKASI
2.1 SPESIFIKASI PRODUK
Realistik produk biasanya digunakan sebentar dikarenakan produk digunakan buat check up medis saja

## Slide 10: 2 SPESIFIKASI
2.1.1 SPESIFIKASI #1
Mengurangi gelombang frekuensi dibawah batas tersebut agar tidak membuat gangguan Kesehatan
2.1.1 SPESIFIKASI #2
Memakai rangkaian PCB seperti diatas dengan memperhatikan system desain dan jalur sinyal pada PCB

## Slide 11: 2 SPESIFIKASI
TABEL 1 SPESIFIKASI PRODUK
2.2 TABEL SPESIFIKASI PRODUK
No | Karakteristik Produk | Spesifikasi | Rincian
1 | Mengurai Frekuensi | Gelombang | 0-300 GHz
2 | Rangkaian PCB | Desain | Jalur Sinyal

## Slide 12: 2 SPESIFIKASI
TABEL 2 KARAKTERISTIK PRODUK
2.2 TABEL SPESIFIKASI PRODUK
No | Karakteristik Produk
1 | Mengurai Frekuensi
2 | Rangkaian PCB

## Slide 13: 2 SPESIFIKASI
Tuliskan rincian bagaimana spesifikasi produk yang hendak dirancang akan diverifikasi. Berikan metode pengukuran dan prosedur pengujian setiap poin spesifikasi.
2.3 VERIFIKASI
2.3.1 SPESIFIKASI #1
Hal | Gelombang
Rincian | 0-300 GHz
Metode Pengukuran | Frequency Counter Meter
Prosedur Pengujian | Produk akan dijalankan lalu akan diukur radio frekuensinya menggunakan frequency counter meter

## Slide 14: 2 SPESIFIKASI
2.3.2 SPESIFIKASI #2
Hal | Desain
Rincian | Jalur Sinyal
Metode Pengujian | Frequency Counter Meter
Prosedur Pengujian | Produk akan dijalankan lalu akan diukur radio frekuensinya menggunakan frequency counter meter

## Slide 15: 3 LAMPIRAN

## Slide 16: 3 LAMPIRAN
Perkiraan biaya yang akan diperlukan untuk mengembangkan produk diatas antara lain
1.Pulse Sensor SEN-11574 | Rp. 389.000
2.Modul AD8232 | Rp. 100.000
3.Sensor Infared MLX90614 | Rp. 149.000
Dengan total Rp. 638.000
Jika untuk biaya produksi maka
1.Pulse Sensor SEN-11574 | Rp. 389.000
2.Modul AD8232 | Rp. 100.000
3.Sensor Infared MLX90614 | Rp. 149.000
4.Listrik dan bahan pendukung pembuatan | Rp. 362.000
Maka biaya totalnya Rp.1.000.000
3.1.1 PERKIRAAN BIAYA

## Slide 17: TERIMA KASIH !